## Sheet1
220万吨/年塔河劣质重质原油浆态床加氢解构改质项目配套光伏制氢项目（绿电直连+制氢工厂）
建设地点 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州轮台县拉依苏化工园区
年氢气用量 | 59100吨 | 6.57亿Nm³ | 口径 | 价格区间 | 折算
电解槽 | 1000Nm3/h |  | ① 电解槽本体（1000Nm³/h≈5MW 标台套） | 主流中标 450～550 万元/套；2025年底极端低价 254～285 万元/套 | 90～110 万元/MW；极端低价约 50～57 万元/MW
直流电耗 | 4.5~5kWh/Nm³ H₂ | 需评估取值 | ② 制氢成套系统（含整流变、IGBT电源、BOP、分离纯化） | 1500～2000 元/kW，2025年行业均价约 1900 元/kW | 150～200 万元/MW
电解槽年运行小时数 | 5000h | 需评估取值 | ③ 制氢站整体 EPC（再加土建、安装、水处理、储氢、并网） | 约 2300～3000 元/kW | 230～300 万元/MW
电耗年衰减率 | 0.8% |  |  |  | 470～610万元/MW
制氢系统造价 | 600万元/MW | 需评估取值
电解槽大修周期 | 10年
电解槽调节范围 | 25%~120% | 4.5~5kWh/Nm³ H₂*25%~电解槽总额定装机594MW*120%
单体储氢球罐 | 2000m³ | 可优化
氢价上限 | 24元/kg
电储能容量 | 待求变量 | 模型优化
氢储能容量 | 待求变量 | 模型优化
光伏余电上网 | 不上网 | 可选
储氢罐及泵造价
储氢时长
电解槽爬坡速率